## Übersicht
Umweltzeichen für „Flüssigkeitskühler" | Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig, sobald es vom Antragsteller im Webportal hochgeladen wurde | Bitte beachten Sie, dass es mehrere Blätter gibt! | Bitte verwenden Sie ausschließlich dieses Formular
Anlage 1 zum Vertrag nach DE-UZ 231 Version 1 | Die hellblauen Felder sind Ausfüll-Felder
Hersteller (Zeichennehmer): | komplette Anschrift
Markenname:
Handelsname (falls abweichend vom Markennamen):
Produktbezeichnung:
Es wird eine Baureihe beantragt:
Produktionsstandort: | komplette Anschrift
2 Geltungsbereich
Im Rahmen des Umweltzeichens Blauer Engel für „Flüssigkeitskühler“ wird folgende Anlage beantragt:
- die der Kühlung von Wärmeträgerflüssigkeiten wie Wasser, Wasser-Glykol, Ölen, Silikonen, etc. dienen Nennen Sie die Trägeflüssigkeit:
- deren Kältekreis werkseitig fertig montiert ist; die Befüllung mit den Betriebsmitteln (Kältemittel, Schmieröl, …) kann werksseitig oder am Aufstellort erfolgen die Befüllung mit Betriebsmitteln erfolgt:
die elektrisch angetrieben werden
Beantragt wird ein: z.B. Komfortkühler oder Prozesskühler mit hoher Betriebstemperatur gemäß ENER Lot21 (EU Verordnung 2016/2281); Anlage bitte nennen:
die thermisch angetrieben werden
Beantragt wird: z.B. Sorptionskälteanlage; Anlage bitte nennen:
- die über die Umgebungsluft oder Wärmeträgerflüssigkeiten rückgekühlt werden. Angabe über die Rückkühlung:
- die eine Nennkälteleistung im Bereich von 2 bis 2000 kW aufweisen. Nennleistung:
Abwärme wird genutzt
Kommentar:
Ausgeschlossen sind:
Ausgeschlossen werden Wärmepumpen, sofern diese in den Gültigkeitsbereich der Ökodesign-Verordnung für Wärmepumpen bis 400 kW Nennleistung (EU-Verordnung 813/2013) fallen, auch wenn deren Wärmequelle über Flüssigkeiten angebunden ist. Wärmepumpen mit einer Nennleistung über 400 kW werden ebenfalls ausgeschlossen.

## Anforderungen
Umweltzeichen für „Flüssigkeitskühler"
Anlage 1 zum Vertrag nach DE-UZ 231 | Der Antragsteller bestätigt die Einhaltung der Anforderung | Der Antragsteller bestätigt, dass diese Anforderung nicht erfüllt werden muss | Zusätzliche Anlagen | Kommentarfeld
3.1 Kältemittel
Die Flüssigkeitskühler sind frei von halogenhaltigen Kältemitteln
Datenblatt des Flüssigkeitskühlers mit Angabe zum Kältemittel und Füllmenge ist eingereicht
Füllemnge:
SDS des Kältemittels ist beigefügt
3.2 Energieeffizienz
3.2.1 Elektrisch angetriebene Flüssigkeitskühler
Elektrische Flüssigkeitskühler müssen je nach Rückkühlart und Leistungsbereich die in Tabelle 1 der DE-UZ 231 aufgeführten saisonalen Mindesteffizienzen bei Kaltwassernennbedingungen von 12/7 °C aufweisen. Können die Flüssigkeitskühler aus technologischen Gründen diese Temperaturbedingungen nicht bereitstellen, gelten die in Tabelle 2 der DE-UZ 231 aufgeführten Mindesteffizienzen bei den Standard-Betriebsbedingungen für Kühldeckenanwendungen (23/18 °C)
Prüfbericht eingereicht mit Angaben zu Raumkühlungs-Jahresnutzungsgrad bei Kaltwassernennbedingungen 12/7 °C
Prüfbericht eingereicht mit Raumkühlungs- Jahresnutzungsgrad bei Kaltwassernennbedingungen 23/18 °C
Begründung warum Kaltwassernennbedingungen 23/18 °C
ηsc:
Angabe, ob Werte bei fester oder variabler Austrittstemperatur am Verdampfer ermittelt wurden:
Bei einer Baureihe von Flüssigkeitskühlern muss der Antragsteller die Anforderungen für mindestens einen Flüssigkeitskühler, gleichzeitig aber mindestens 25% der Modelle der Baureihe erfüllen, die auch für einzelne Flüssigkeitskühler gelten
Die Auslegungsunterlagen aller Modelle der Baureihe sind eingereicht
3.2.2 Thermisch angetriebene Flüssigkeitskühler (Sorptionskälteanlagen)
Es sollen thermisch angetriebene Flüssigkeitskühler zertifiziert werden
EERSKM+RK beträgt:
Berechnung im nächsten Tabellenblatt
3.3 Geräuschemissionen
bei elektrischen Flüssigkeitskühlern ist die Verdichtereinbindung schwingungsentkoppelt (intern oder extern)
Der Antragsteller erklärt, dass folgende Maßnahmen zur Reduktion der Geräuschemissionen durch den Flüssigkeitskühler getroffen wurden:
Zweistufige Lagerung des Verdichters mit Schwingplatte
Schallschutzhaube für Verdichter
Schalldämmung am Gehäuse
Schwingungsentkoppelte Montage des Verdampfers
Schwingungsentkoppelte Montage des Verflüssigers
Flüssigkeitskühler serienmäßig mit schwingungsentkoppelten Aufstellpunkten/-füßen
Schallisolierung der Leistungselektronik gegen hohe Frequenzen
Regelungstechnische Vermeidung bestimmter (Resonanz-)Frequenzen
Lärmreduzierter Betriebsmodus mit reduzierter Leistung und/oder Effizienz
Schwingungsentkopplung der Flüssigkeitsanschlüsse (keine starre Verbindung)
Einsatz von Sperrmassen
Sonstige Maßnahmen:
Für luftgekühlte Flüssigkeitskühler sind zudem folgende Optionen anzugeben:
Schallbarriere zwischen Verdichter und Luftführung
Schalloptimierte Ventilatorgeometrie
Ventilatoren mit Diffusoren
Überdimensionierung der Ventilatoren für Betrieb bei niedrigen Drehzahlen
Eine Installationsanleitung mit den Angaben, welche Maßnahmen zur Geräuschreduktion bauseitig getroffen werden können, welche Randbedingungen dabei einzuhalten sind und wie sich die Maßnahmen ggf. auf die Leistung bzw. Effizienz des Flüssigkeitskühlers auswirken ist einzureichen mit Verweis auf die entsprechenden Passagen. Die passagen bitte farblich markieren.
3.4 Anforderung an die Herstellung
Der Antragsteller bestätigt, dass die Flüssigkeitskühler alle geltenden deutschen und europäischen Vorgaben einhalten.
Der Antragsteller bestätigt, dass bei Ausnahmen nach der EU-Verordnung 2011/65 (RoHS, hier Artikel 4, Anhang III und Anhang IV, sowie spätere Anpassungen, z.B. im Rahmen der Verordnung 2019/172) reglementierten Stoffen, welche vom Hersteller in Anspruch genommen werden, RAL mittgeteilt und deklariert werden.
Der Antragsteller bestätigt, dass die in Anspruch genommen Ausnahmen zu den o.g. Verordnungen auch bei den Produktunterlagen auf der Homepage des Herstellers verfügbar sind.
Der Antragsteller bestätigt, dass
Ersatzteile (oder vergleichbar, mit geringen Anpassungen) für mindestens 10 Jahre verfügbar sind
eine gute Reparierbarkeit (während der Lebensdauer) sowie Demontierbarkeit (am Lebensende) Kriterien bei der Produktentwicklung sind
3.5 Sicherstellung eines effizienten Betriebs
3.5.1 Installations-, Inbetriebnahme- sowie Wartungsanleitung
Der Antragsteller bestätigt, dass die Flüssigkeitskühler mit ausführlichen Installations-, Inbetriebnahme- sowie Wartungsanleitungen ausgeliefert werden
Die Installations-, Inbetriebnahme- sowie Wartungsanleitungen wurden hochgeladen, alternativ Link zu den Anleitungen im Kommentarfeld
Der Antragsteller bestätigt, dass die Wartungsanleitung alle für Flüssigkeitskühler relevanten Punkte der Richtlinie VDMA 24186-1:2019-09 „Leistungsprogramm für die Wartung von technischen Anlagen und Ausrüstungen in Gebäuden - Teil 3: Kältetechnische Geräte und Anlagen zu Kühl- und Heizzwecken“, adressiert sofern sie unabhängig von der Anwendung bzw. dem Aufstellort sind.
3.5.2 Möglichkeit des Fernzugriffs durch den Hersteller
Der Antragsteller bestätigt, dass der Flüssigkeitskühler zumindest optional mit einer Schnittstelle für den Fernzugriff auf die nachfolgenden Parameter angeboten wird:
Für elektrisch angetriebene Flüssigkeitskühler:
Ein- und Austrittstemperaturen aller externen Medienkreise (Kaltwasser, bei wassergekühlten Flüssigkeitskühlern Kühlwasser)
Bei luftgekühlten Flüssigkeitskühlern: Temperatur der Umgebungsluft
Druck im Verdampfer und Verflüssiger
Verdichterdrehzahl
Interne Störungs- und Zustandsmeldungen
Für thermisch angetriebene Flüssigkeitskühler:
Ein- und Austrittstemperaturen aller externen Medienkreise (Heiß-, Kühl- und Kaltwasser)
Interne Störungs- und Zustandsmeldungen
Beigefügt ist ein Datenblatt mit Angabe zur Schnittstelle für den Fernzugriff
allgemeiner Kommentar

## Berechnug EER (thermisch)
Berechnung des anlagenspezifischen EERSKM+RK der Sorptionskälteanlage einschließlich Rückkühler
Berechnung des EERSKM+RK nach u.g. Gleichung unter Angabe aller Eingangswerte und deren Ursprung. Bei Messwerten ist zusätzlich die Messungenauigkeit anzugeben
#DIV/0!
Angabe der Parameter (nur Zahlen) |  | Messungenauigkeit | Ursprung der Angaben
W
COP
∆pHT | Pa
∆pMT | Pa
∆pNT | Pa
VHT | m³/s
VMT | m³/s
VNT | m³/s
Pel,int: | W
Note on A8: Referenzkälteleistung bei den o.g. Bedingungen in W
Note on A9: Wärmeverhältnis (Kälte- zu Antriebsleistung) bei Nominalbedingungen
Note on A10: maschineninterner Druckverlust der Sorptionskälteanlage im Antriebskreis (HT), Rückkühlkreis (MT) bzw. Kaltwasserkreis (NT) in Pa
Note on A11: maschineninterner Druckverlust der Sorptionskälteanlage im Antriebskreis (HT), Rückkühlkreis (MT) bzw. Kaltwasserkreis (NT) in Pa
Note on A12: maschineninterner Druckverlust der Sorptionskälteanlage im Antriebskreis (HT), Rückkühlkreis (MT) bzw. Kaltwasserkreis (NT) in Pa
Note on A13: Nominaler Volumenstrom im Antriebskreis (HT), Rückkühlkreis (MT) bzw. Kaltwasserkreis (NT) in m³/s
Note on A14: Nominaler Volumenstrom im Antriebskreis (HT), Rückkühlkreis (MT) bzw. Kaltwasserkreis (NT) in m³/s
Note on A15: Nominaler Volumenstrom im Antriebskreis (HT), Rückkühlkreis (MT) bzw. Kaltwasserkreis (NT) in m³/s
Note on A16: Elektrische Leistungsaufnahme der Kältemaschine bei o.g. Betriebspunkt (Regler, interne Pumpen, etc.) in W

## Tabelle2
werksseitig
am Aufstellort
intern
extern